استرپتوکوک بتا همولیتیک غیر گروه

A-B-D

**فلوچارت آنتی بیوگرام وادامه ی میکروب شناسی**

**D**

کشت در محیط مولر هینتون آگار

برداشت از کلنی تک میکروبی وتهیه شیرابه میکروبی مطابق با نیم مک فارلند

**C**

خیر

آیا هید رولیز اسکولین مثبت است

آیا CAMP مثبت است

آیا به دیسک

حساس است

خیر

خیر

PRY

بله

بله

بله

گذاشتن دیسک های آنتی بیوگرام براساس نوع باکتری

استرپتوکوک گروه

Bگروه

استرپتوکوک

A

خیر

بله

رشد در مجاورت 5/6 درصد نمک

خواندن آنتی بیوگرام بعد از 24 ساعت ویادداشت در دفتر کشت

**C**

**نویسنده :حسین میری**

**کارشناس علوم آزمایشگاهی**

**تابستان 90**

تحویل جواب به بخش جوابدهی

**پایان**

**C**

D

گروه

D

انتروکوک